|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ**  **ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ** | **Ελάτεια :**  **Αριθ. Πρωτ. :** |
| Ταχ. Δ/νση. : Ελάτεια  Ταχ.Κώδικας : 35004 |  |
| Πληροφορίες : Ευστάθιος Καρούμπης  Τηλέφωνο : 22343-50217/115 Fax : 22340-31898 E-mail : e.karoumpis@dimos-amfiklias-elatias.gr |  |

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΓΙΑ THN** **ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ**

Η παρούσα αφορά τις ηλεκτρολογικές εργασίες για την ετήσια εμποροπανήγυρη (παζάρι) Αμφίκλειας του τρέχοντος έτους (EL 644270202). Συγκεκριμένα η ηλεκτρική εγκατάσταση αφορά το δίκτυο φωτισμού του συνόλου των παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης που θα εγκατασταθούν.

CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| 51112100-1 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος |
| 51112200-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος |
| 31213000-2 | Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος |
| 65320000-2 | Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων |

Σε κάθε λυόμενο παράπηγμα θα εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης μέγιστης συνολικής ισχύος 500 W.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική τεχνική έκθεση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για παράδοση σε κανονική λειτουργία καθώς και τυχόν αυτόματες ασφάλειες που απαιτηθεί να εγκατασταθούν επιπλέον. Οι θέσεις των παραπηγμάτων υπάρχουν σε σχετικό διάγραμμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα περιγραφόμενα στην με αρ. πρωτ. 6527/2019 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Όλες οι ηλεκτρικές εργασίες γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης, καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €** | **ΣΥΝΟΛΟ**  **€** | **ΦΠΑ**  **24%** | **ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ** |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΤΕΜ | 150 |  |  |  |  |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ε. Γ. ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ